Cześć nr 2: Wyposażenie gastronomiczne kuchni w świetlicy wiejskiej w Jajkowie

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje wyłącznie jako przykładowy wzór konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyposażenia i urządzeń równoważnych.

Przyjęte w opisie wymiary mają charakter przykładowy, dopuszcza się odstępstwa, które korzystnie wpłyną na funkcjonalność i efektywność użytkowania. Wyposażenie kuchni ma być wykonane pod tzw. wymiar.

| Lp. | Opis elementu wyposażenia | Wizualizacja | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regał magazynowy 4- półkowy - stal nierdzewna wysokość : 180 mm Głębokość: 500 mm Szerokość: 1000 mm |  | 12 |  |  |  |
| 2. | Basen 1 komorowy stal nierdzewna Wysokość: 850 mm Komora: 300 mm Głębokość: 500 mm Szerokość: 1200 mmm |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Stół Przyścienny Szafka z Drzwiami Suwanymi -stal nierdzewna Wysokość:850mm Głębokość: 500mm Szerokość: 1200mm. |  | 2 |  |  |  |
| 4. | stół ze zlewem 2- komorowym Szafka z drzwiami otwieranymi Wysokość :850mm Głębokość 500mm Szerokość: 1000mm |  | 2 |  |  |  |
| 5. | Szafka wisząca z drzwiami suwanymi Wysokość: 600mm Głębokość: 400mm Szerokość 1000mm |  | 2 |  |  |  |
| 6. | szafka wisząca z drzwiami suwanymi Wysokość: 600mm Głębokość: 400mm Szerokość 1200mm |  | 2 |  |  |  |
| 7. | szafka wisząca z drzwiami suwanymi Wysokość: 600mm Głębokość: 400mm Szerokość: 1500mm |  | 1 |  |  |  |
| 8. | stół przyścienny szafka otwarta Wysokość: 850mm Głębokość: 500mm Szerokość: 1500mm |  | 1 |  |  |  |
| 9. | Pojemnik GN 1/1GN ¦ 40mm H ¦ 530x325mm Mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach Wytrzymują temperatury od -40°C do 300°C Możliwość piętrowania Można myć w zmywarkach. Grubość: 0.65 mm Głębokość: 40 mm/ poj. 5,6 l. Wymiary:530 x 325 mm |  | 6 |  |  |  |
| 10. | Pojemnik GN 1/1GN ¦ 100mm H ¦ 530x325mm Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej Bardzo solidna konstrukcja Łagodne krawędzie pozwalające utrzymać czystość Mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach Wytrzymują temperatury od -40°C do 300°C Możliwość piętrowania Można myć w zmywarkach. Grubość: 0.65 mm Głębokość: 100 mm/ poj. 14,0 l. Wymiary:530 x 325 mm |  | 6 |  |  |  |
| 11. | Piec Konwekcyjno Parowy GP ¦ VENIX - 12 x 1/1GN VENEXIA - dotykowy ¦ sonda ¦ system myjący ¦ PREMIUM + Podstawa Zasilanie: 400 V Napięcie: 4000 V Sterowanie: Elektroniczne ¦ Tablet Wytwarzanie pary: Natryskowe Pojemność: 12 x 1/1GN System ułożenia GN: Podłużny Odległość między prowadnicami: 75 mm Wymiary: 795 x 954 x1277(h)mm Moc: 16,1 kW Waga: 163 kg Ilość wentylatorów: 3 Ilość prowadnic: 24 ułożone podłużnie Dodatkowo podstawa z prowadnicami do pieca Venexia T12VS Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, |  | 1 |  |  |  |
| 12. | Frytownica gazowa na podstawie 2 x 10 l ¦ Diamante 900 Wysokość(mm): 870 Długość(mm): 600 Głębokość(mm): 900 Moc gazowa: 20 kW |  | 1 |  |  |  |
| 13. | Patelnia gazowa 80 l Misa żeliwna ¦ Diamante 900 Wysokość(mm): 870 Długość(mm): 800 Głębokość(mm): 900 Moc gazowa: 9 kW Moc elektryczna: 0,2 kW Zasilanie: 230V |  | 1 |  |  |  |
| 14. | Kuchnia gazowa 6 palników z piekarnikiem ¦ Diamante 700 Wysokość(mm): 870 Długość(mm): 1200 Głębokość(mm): 730 Objętość: 1,20 Waga: 170 kg Moc gazowa: 27,3 kW Moc elektryczna: 6kW ¦ 400 V |  | 1 |  |  |  |
| 15. | Stół Przyścienny Szafka z Szufladami Wysokość - H: 850 mm Głębokość - B: 700 mm Szerokość - L: 1200 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna |  | 1 |  |  |  |
| 16. | Taboret gastronomiczny gazowy "PANTOLA" - 15 kW, podgrzanie 100l wody Zasilanie gaz ziemny ¦ w zestawie dołączone dysze na propan-butan Moc całkowita: 15 kW, Przyłącze gazu: R 1/2, Wymiary: 595x590x320 (h)mm Palnik z zabezpieczeniem przeciw wypływowym, Palnik pilotujący, Energooszczędne palniki. Żeliwny ruszt |  | 2 |  |  |  |
| 17. | Szafa Przelotowa Wysokość - H: 1800 mm Głębokość - B: 700 mm Szerokość - L: 1200 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna |  | 1 |  |  |  |
| 18. | Stół z otworem na odpadki Wysokość - H: 850 mm Głębokość - B: 500 mm Szerokość - L: 1300 mm |  | 1 |  |  |  |
| 19. | Stół ze zlewem 2-komorowym z półką i blokiem 2 szuflad Wysokość - H: 850 mm Głębokość - B: 500 mm Szerokość - L: 1400 mm Wymiary komory: 400x400x250(h)mm Materiał wykonania: stal nierdzewna |  | 3 |  |  |  |
| 20. | Szafka Wisząca z Drzwiami Suwanymi Wysokość 600 mm Głębokość : 400 mm Szerokość: 1400 mm |  | 2 |  |  |  |
| 21. | Stół Przyścienny Wysokość: 850 mm Głębokość: 500 mm Szerokość : 600 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna |  | 2 |  |  |  |
| 22. | Wyparzacz, Sterylizator, Naświetlacz Do Jaj 30 szt Źródło UV-C - 4 x TUV 16W Długość fali - 253,7nm Pobór mocy 80W Klasa ochronności - IP20 Czas trwania cyklu - 90s Jednorazowy wsad - 30 jaj Trwałość promienników UV - 7500h Napięcie: 230V Masa: 6,6 kg Obudowa: stal nierdzewna Wymiary: 184x460x380(h)mm |  | 1 |  |  |  |
| 23. | Zmywarko wyparzarka Gastronomiczna do Naczyń "STRONG PRO" 500 + Pakiet NORMAL ¦ 230V Wymiary: 600x628x825(h)mm 3 cykle mycia: , 90 , 120 , 180 sekund Pojemność zbiornika wanny: 33 l / moc grzałek: 2,0 kW Pojemność bojlera: 6 l / moc grzałek: 4.5 kW Moc pompy myjącej: 0,76 kW Zużycie wody : 2,5 l Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody Termostat bezpieczeństwa i system Term Stop Wys. wsadu: 320 mm Kosz 500x500 mm Kontrolowane termostatem temperatury: mycia 63°C i wyparzania 85 -90°C Zasilanie: 230 V |  | 1 |  |  |  |
| 25. | Pojemnik na śmieci ze stali nierdzewnej Pojemność: 5 l Materiał obudowy: stal nierdzewna Wykończenie: matowa Wymiary: - wysokość: 280 mm, - szerokość: 205 mm, - głębokość: 260 mm Sposób otwierania: przycisk pedałowy Waga: 0,98 kg Kosz wolnostojący |  | 8 |  |  |  |
| 56. | Rodzaj kosz na śmieci Typ kosza do wewnątrz Cechy dodatkowe: bezdotykowy Pojemność 60 l Materiał: metal Kolor: szary Wysokość produktu: 69.5 cm Liczba komór: 1 Waga: 5 kg |  | 4 |  |  |  |
|  | Stacja do segregacji odpadów 5X50L Dane techniczne Waga (kg): 37 Kolor: brązowy, czarny, czerwony, jasny szary, niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty Pojemność (l): 50, 250 Szerokość (cm): 187,5 Głębokość (cm): 40 Wysokość (cm): 80 Tworzywo wykonania: Tworzywo sztuczne |  | 1 |  |  |  |
|  | Popielnica stojąca zewnętrzna Wymiary całkowite: 27.06.2023 (Ø x wys.): 25 x 61 cm Kosz wewnętrzny: (pojemność): ok. 12 l Waga: 2,5 kg Materiał: stal kolor : czarny |  | 2 |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |